 **ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**ДЛЯ ПОДБОРА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ЗАВОДСКОГО**

**ИЗГОТОВЛЕНИЯ**

|  |
| --- |
| **Название объекта:** |
| **Заказчик:** |
| **Контактное лицо:** |
| **Телефон/факс/e-mail:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая схема: | Рабочих насосов (шт): | Резервных насосов (шт): | Резервных насосов на склад (шт): |
| Перекачиваемая среда: | | | |
| Подача насосной станции (м/ч): | Напор (м.в.ст.): | | |
|  | Если вы не знаете величину напора, укажите, пожалуйста, следующее: | | |
| КНС | длина напорного трубопровода (м): | | |
|  | внутренний диаметр напорного трубопровода (мм): | | |
|  | перепад высот между началом и концом  напорного участка (м): | | |
|  | дополнительная информация: | | |
|  | **Параметры для подбора корпуса КНС** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **А** | Глубина подземного резервуара (мм): | | |  | | | |
| **В** | Внутренний диаметр (мм): | | |  | | | |
| Внешний диаметр (мм): | | |  | | | |
| Количество и расположение (в плане) | | | | штук | |  | |
| часов | |  | |
| **С** | Глубина заложения (мм): | | |  | | | |
| **D** | Диаметр насосной станции (мм): | | |  | | | |
| **F** | Диаметр подводящей трубы (мм): | | |  | | | |
| Количество и расположение (в плане) | | | | штук | |  | |
| часов | |  | |
| **Е** | Глубина заложения (мм): | | |  | | | |
| **G** | Расстояние между напорными  коллекторами (мм): | | |  | | | |
| **Параметры для подбора щита управления** | | | | | | | |
| Исполнение щита управления | |  | наружное (IP65) | | | | |
|  | внутреннее (IP54) | | | | |
| Количество вводов питания: | |  | один ввод | | | | |
|  | двойной ввод c АВР | | | | |
| Метод пуска насосов | |  | прямой | | | | |
|  | звезда/треугольник | | | | |
|  | плавный | | | | |
| **Дополнительное оборудование** | | | | | | | |
| Сороулавливающая корзина на подводящем трубопроводе | | | | |  | | Да |
|  | | Нет |
| Грузоподъемный механизм с ручной талью | | | | |  | | Да |
|  | | Нет |
| Блок бокс (павильон) над КНС | | | | |  | | Да |
|  | | нет |
| **Дополнительные требования к КНС** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

**Дополнительное оборудование**